KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ

I. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

1. Về chuyên ngành, gồm các nội dung:

- Công tác an toàn và phòng chống cháy nổ;

- Công tác quản trị, vận hành hệ thống điện, hệ thống điều hòa điều hòa chính xác, hệ thống giám sát cảnh bảo;

- Kế hoạch kiểm tra,bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện, hệ thống điều hòa tại các khu vực và các phòng chức năng và thiết lập chính sách, giám sát, phân tích xử lý lỗi liên quan đến các hệ thống trên

- Xây dựng quy trình thao tác chuẩn phản ứng, xử lý sự cố đối với các hệ thống trên; tham gia biên soạn tài liệu kỹ thuật, quy trình; thiết kế, triển khai hệ thống;

- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy định, chính sách đối với các hệ thống trên theo quy định.

2. Kiến thức, kỹ năng, thái dộ chuyên môn và nghiệp vụ

- Biết và hiểu rõ sơ đồ hệ thống điện, các hệ thống điều khiển tự động hệ thống điều hòa, chiếu sáng trong khu vực;

- Đọc, hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển, hệ thống điện, biết bóc tách khối lượng nhân công, vật tư, biết lập kế hoạch dự trù vật tư, kế hoạch thi công giám sát, thực hiện các bản vẽ kỹ thuật sau thi công (bản vẽ hoàn công) và nghiệm thu công trình;

- Thiết kế thiết kế và triển khai hệ thống phân phối điện;

- Thao tác, vận hành các thiết bị điện;

- Phân tích được nguyên nhân sự cố, đề xuất các biện pháp phòng ngừa sự cố, nâng cao độ an toàn, tin cậy cho hệ thống điện trong khu vực;

- Khả năng trình bày và giao tiếp tốt;

- Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt;

- Khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt;

- Sử dụng thành thạo AutoCad hoặc Microsoft Visio hoặc phần mềm tương tự;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Có tinh thần học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng.

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. An toàn điện;

2. Khí cụ điện;

3. Hệ thống cung cấp điện;

4. Vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện;

5. Kỹ thuật điều hòa không khí.

____________